## Datos
Ensayo de secado nº 1 (23 Septiembre 2016)
Módulo 1 (Estándar) |  |  | Módulo 2 (Geotextil 2) |  |  | Módulo 3 (water) |  |  | Módulo 4 (gel) |  |  | Observaciones
Hora | Tiempo (min) | Peso (kg) | Hora | Tiempo (min) | Peso (kg) | Hora | Tiempo (min) | Peso (kg) | Hora | Tiempo (min) | Peso (kg) |  | Tiempo min | Módulo 4 | Módulo 3 | Módulo 2 | Módulo 1
9:00 | 0 | 2.3 | 9:00 | 0 | 2.445 | 9:00 | 0 | 2.74 | 9:00 | 0 | 3.155 | Seco
10:00 | 60 | 3.735 | 10:00 | 60 | 4 | 10:00 | 60 | 6.82 | 10:00 | 60 | 11.17 | Saturado de agua tras 10 minutos de escurrimiento | 60 | 10.8288 | 6.5849 | 3.6777 | 3.4744
11:10 | 130 | 2.945 | 11:10 | 130 | 3.075 | 11:10 | 130 | 5.74 | 11:10 | 130 | 9.77 |  | 130 | 10.1372 | 6.0207 | 3.3095 | 3.1279
12:30 | 210 | 2.665 | 12:30 | 210 | 2.765 | 12:30 | 210 | 5.35 | 12:30 | 210 | 9.325 |  | 210 | 9.4428 | 5.4479 | 2.9607 | 2.7919
13:25 | 265 | 2.5 | 13:25 | 265 | 2.615 | 13:25 | 265 | 5.095 | 13:25 | 265 | 8.965 |  | 265 | 9.0248 | 5.0987 | 2.7654 | 2.598
14:35 | 335 | 2.425 | 14:35 | 335 | 2.545 | 14:35 | 335 | 4.755 | 14:35 | 335 | 8.59 |  | 335 | 8.5628 | 4.7067 | 2.5694 | 2.395
15:35 | 395 | 2.36 | 15:35 | 395 | 2.5 | 15:35 | 395 | 4.475 | 15:35 | 395 | 8.295 |  | 395 | 8.2292 | 4.4175 | 2.4482 | 2.26
17:30 | 510 | 2.3 | 17:30 | 510 | 2.445 | 17:30 | 510 | 3.985 | 17:30 | 510 | 7.785 |  | 510 | 7.7508 | 3.9839 | 2.3367 | 2.1019
19:30 | 630 | 2.3 | 19:30 | 630 | 2.445 | 19:30 | 630 | 3.75 | 19:30 | 630 | 7.525 |  | 630 | 7.4772 | 3.7007 | 2.3895 | 2.0779
22:00 | 780 | 2.3 | 22:00 | 780 | 2.445 | 22:00 | 780 | 3.55 | 22:00 | 780 | 7.295 |  | 780 | 7.4592 | 3.5897 | 2.6985 | 2.2504
Ensayo de secado nº 2 (24 Septiembre 2016)
Módulo 1 (Estándar) |  |  | Módulo 2 (Geotextil 2) |  |  | Módulo 3 (water) |  |  | Módulo 4 (gel) |  |  | Observaciones
Hora | Tiempo (min) | Peso (kg) | Hora | Tiempo (min) | Peso (kg) | Hora | Tiempo (min) | Peso (kg) | Hora | Tiempo (min) | Peso (kg)
9:00 | 0 | 2.35 | 9:00 | 0 | 2.4 | 9:00 | 0 | 2.75 | 9:00 | 0 | 3.1 | Seco
10:00 | 60 | 3.75 | 10:00 | 60 | 3.95 | 10:00 | 60 | 6.58 | 10:00 | 60 | 10.85 | Saturado de agua tras 10 minutos de escurrimiento
11:10 | 130 | 2.96 | 11:10 | 130 | 3.1 | 11:10 | 130 | 6.05 | 11:10 | 130 | 10.15
12:30 | 210 | 2.7 | 12:30 | 210 | 2.8 | 12:30 | 210 | 5.45 | 12:30 | 210 | 9.45
13:25 | 265 | 2.55 | 13:25 | 265 | 2.6 | 13:25 | 265 | 5.1 | 13:25 | 265 | 9.05
14:35 | 335 | 2.45 | 14:35 | 335 | 2.5 | 14:35 | 335 | 4.7 | 14:35 | 335 | 8.57
15:35 | 395 | 2.375 | 15:35 | 395 | 2.47 | 15:35 | 395 | 4.42 | 15:35 | 395 | 8.23
17:30 | 510 | 2.365 | 17:30 | 510 | 2.445 | 17:30 | 510 | 3.975 | 17:30 | 510 | 7.75
19:30 | 630 | 2.35 | 19:30 | 630 | 2.4 | 19:30 | 630 | 3.7 | 19:30 | 630 | 7.47
22:00 | 780 | 2.35 | 22:00 | 780 | 2.4 | 22:00 | 780 | 3.595 | 22:00 | 780 | 7.45
Ensayo de secado nº 3 (25 septiembre de 2016)
Módulo 1 (Estándar) |  |  | Módulo 2 (Geotextil 2) |  |  | Módulo 3 (water) |  |  | Módulo 4 (gel) |  |  | Observaciones
Hora | Tiempo (min) | Peso (kg) | Hora | Tiempo (min) | Peso (kg) | Hora | Tiempo (min) | Peso (kg) | Hora | Tiempo (min) | Peso (kg)
9:00 | 0 | 2.34 | 9:00 | 0 | 2.43 | 9:00 | 0 | 2.8 | 9:00 | 0 | 3.155 | Seco
10:00 | 60 | 3.55 | 10:00 | 60 | 3.85 | 10:00 | 60 | 6.75 | 10:00 | 60 | 10.95 | Saturado de agua tras 10 minutos de escurrimiento
11:10 | 130 | 3.1 | 11:10 | 130 | 3.15 | 11:10 | 130 | 5.65 | 11:10 | 130 | 9.95
12:30 | 210 | 2.75 | 12:30 | 210 | 2.9 | 12:30 | 210 | 5.2 | 12:30 | 210 | 9.35
13:25 | 265 | 2.6 | 13:25 | 265 | 2.75 | 13:25 | 265 | 5 | 13:25 | 265 | 8.965
14:35 | 335 | 2.4 | 14:35 | 335 | 2.57 | 14:35 | 335 | 4.7 | 14:35 | 335 | 8.5
15:35 | 395 | 2.36 | 15:35 | 395 | 2.5 | 15:35 | 395 | 4.45 | 15:35 | 395 | 8.25
17:30 | 510 | 2.34 | 17:30 | 510 | 2.43 | 17:30 | 510 | 3.85 | 17:30 | 510 | 7.72
19:30 | 630 | 2.34 | 19:30 | 630 | 2.43 | 19:30 | 630 | 3.65 | 19:30 | 630 | 7.45
22:00 | 780 | 2.34 | 22:00 | 780 | 2.43 | 22:00 | 780 | 3.5 | 22:00 | 780 | 7.15

## Media
Fytotextile 1 | [8 empty] | Incremento de retención de agua en el tiempo
Tiempo (min) | Ensayo 1 | Ensayo 2 | Ensayo 3 | Media | Desv. St. | Error | Agua retenida (l/m2) |  | Tiempo (min) | FS | F+NG | F+NG+Aq | F+NG+WF | FS&F+NG | FS&F+NG+Aq | FS&F+NG+WF
0 | 2.3 | 2.35 | 2.34 | 2.33 | 0.026458 | 0.015275 | 0 |  | 0 | 2.33 | 2.425 | 2.7633 | 3.1367 | 4.0773 | 18.598 | 34.6209
60 | 3.735 | 3.75 | 3.55 | 3.6783 | 0.11139 | 0.064313 | 1.3483 |  | 60 | 3.6783 | 3.9333 | 6.7167 | 10.99 | 6.9325 | 82.6008 | 198.7766
130 | 2.945 | 2.96 | 3.1 | 3.0017 | 0.085489 | 0.049357 | 0.67167 |  | 130 | 3.0017 | 3.1083 | 5.8133 | 9.9567 | 3.5536 | 93.6702 | 231.7046
210 | 2.665 | 2.7 | 2.75 | 2.705 | 0.04272 | 0.024664 | 0.375 |  | 210 | 2.705 | 2.8217 | 5.3333 | 9.375 | 4.313 | 97.1657 | 246.5804
265 | 2.5 | 2.55 | 2.6 | 2.55 | 0.05 | 0.028868 | 0.22 |  | 265 | 2.55 | 2.655 | 5.065 | 8.9933 | 4.1176 | 98.6275 | 252.6797
335 | 2.425 | 2.45 | 2.4 | 2.425 | 0.025 | 0.014434 | 0.095 |  | 335 | 2.425 | 2.5383 | 4.7183 | 8.5533 | 4.6735 | 94.5704 | 252.7148
395 | 2.36 | 2.375 | 2.36 | 2.365 | 0.0086603 | 0.005 | 0.035 | 5.5833 | 395 | 2.365 | 2.49 | 4.4483 | 8.2583 | 5.2854 | 88.0902 | 249.1896
510 | 2.3 | 2.365 | 2.34 | 2.335 | 0.032787 | 0.01893 | 0.005 |  | 510 | 2.335 | 2.44 | 3.9367 | 7.7517 | 4.4968 | 68.5939 | 231.9772
630 | 2.3 | 2.35 | 2.34 | 2.33 | 0.026458 | 0.015275 | 0 |  | 630 | 2.33 | 2.425 | 3.7 | 7.4817 | 4.0773 | 58.7983 | 221.1016
780 | 2.3 | 2.35 | 2.34 | 2.33 | 0.026458 | 0.015275 | 0 |  | 780 | 2.33 | 2.425 | 3.5483 | 7.2983 | 4.0773 | 52.289 | 213.2332
[13 empty] | Promedio | 4.6141 | 81.6007 | 233.1064
Fytotextile 2
Tiempo (min) | Ensayo 1 | Ensayo 2 | Ensayo 3 | Media | Desv. St. | Error | Agua retenida (l/m2)
0 | 2.445 | 2.4 | 2.43 | 2.425 | 0.022913 | 0.013229 | 0
60 | 4 | 3.95 | 3.85 | 3.9333 | 0.076376 | 0.044096 | 1.5083
130 | 3.075 | 3.1 | 3.15 | 3.1083 | 0.038188 | 0.022048 | 0.68333
210 | 2.765 | 2.8 | 2.9 | 2.8217 | 0.070059 | 0.040449 | 0.39667
265 | 2.615 | 2.6 | 2.75 | 2.655 | 0.082614 | 0.047697 | 0.23
335 | 2.545 | 2.5 | 2.57 | 2.5383 | 0.035473 | 0.02048 | 0.11333 | 4.5833
395 | 2.5 | 2.47 | 2.5 | 2.49 | 0.017321 | 0.01 | 0.065
510 | 2.445 | 2.445 | 2.43 | 2.44 | 0.0086603 | 0.005 | 0.015
630 | 2.445 | 2.4 | 2.43 | 2.425 | 0.022913 | 0.013229 | 0
780 | 2.445 | 2.4 | 2.43 | 2.425 | 0.022913 | 0.013229 | 0
Fytotextile 3
Tiempo (min) | Ensayo 1 | Ensayo 2 | Ensayo 3 | Media | Desv. St. | Error | Agua retenida (l/m2)
0 | 2.74 | 2.75 | 2.8 | 2.7633 | 0.032146 | 0.018559 | 0
60 | 6.82 | 6.58 | 6.75 | 6.7167 | 0.12342 | 0.071259 | 3.9533
130 | 5.74 | 6.05 | 5.65 | 5.8133 | 0.20984 | 0.12115 | 3.05
210 | 5.35 | 5.45 | 5.2 | 5.3333 | 0.12583 | 0.072648 | 2.57
265 | 5.095 | 5.1 | 5 | 5.065 | 0.056347 | 0.032532 | 2.3017
335 | 4.755 | 4.7 | 4.7 | 4.7183 | 0.031754 | 0.018333 | 1.955
395 | 4.475 | 4.42 | 4.45 | 4.4483 | 0.027538 | 0.015899 | 1.685
510 | 3.985 | 3.975 | 3.85 | 3.9367 | 0.075222 | 0.043429 | 1.1733
630 | 3.75 | 3.7 | 3.65 | 3.7 | 0.05 | 0.028868 | 0.93667
780 | 3.55 | 3.595 | 3.5 | 3.5483 | 0.047522 | 0.027437 | 0.785 | 3.27
Fytotextile 4
Tiempo (min) | Ensayo 1 | Ensayo 2 | Ensayo 3 | Media | Desv. St. | Error | Agua retenida (l/m2)
0 | 3.155 | 3.1 | 3.155 | 3.1367 | 0.031754 | 0.018333 | 0
60 | 11.17 | 10.85 | 10.95 | 10.99 | 0.16371 | 0.094516 | 7.8533
130 | 9.77 | 10.15 | 9.95 | 9.9567 | 0.19009 | 0.10975 | 6.82
210 | 9.325 | 9.45 | 9.35 | 9.375 | 0.066144 | 0.038188 | 6.2383
265 | 8.965 | 9.05 | 8.965 | 8.9933 | 0.049075 | 0.028333 | 5.8567
335 | 8.59 | 8.57 | 8.5 | 8.5533 | 0.047258 | 0.027285 | 5.4167
395 | 8.295 | 8.23 | 8.25 | 8.2583 | 0.033292 | 0.019221 | 5.1217
510 | 7.785 | 7.75 | 7.72 | 7.7517 | 0.032532 | 0.018782 | 4.615
630 | 7.525 | 7.47 | 7.45 | 7.4817 | 0.038837 | 0.022423 | 4.345
780 | 7.295 | 7.45 | 7.15 | 7.2983 | 0.15003 | 0.086619 | 4.1617 | 3.875
Agua Retenida
Tiempo (min) | Mod.1 | Mod.2 | Mod.3 | Mod.4 | % Cont | % Incremento de retención respecto al estandar
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | St.&2 | St.&3 | St.&4
0 | 1.3483 | 1.5083 | 3.9533 | 7.8533 |  | 11.8665 | 193.2015 | 482.4475
60 | 0.67167 | 0.68333 | 3.05 | 6.82
130 | 0.375 | 0.39667 | 2.57 | 6.2383
210 | 0.22 | 0.23 | 2.3017 | 5.8567
265 | 0.095 | 0.11333 | 1.955 | 5.4167
335 | 0.035 | 0.065 | 1.685 | 5.1217
395 | 0.005 | 0.015 | 1.1733 | 4.615
510 | 0 | 0 | 0.93667 | 4.345
630 | 0 | 0 | 0.785 | 4.1617
% Contenido Humedad
| Fitotextil 1 | Fitotextil 2 | Fitotextil 3 | Fitotextil 4
Peso en Seco (Wd) | 2.33 | 2.425 | 2.7633 | 3.1367
Peso en Mojado (Ww) | 3.6783 | 3.9333 | 6.7167 | 10.99
Diferencia (Ww-Wd) | 1.3483 | 1.5083 | 3.9533 | 7.8533
% Contenido Humedad | 57.8684 | 62.1993 | 143.0639 | 250.3719
% Cont. Humedad en tiempo
Tiempo (min) | Mod. 1 | Mod. 2 | Mod. 3 | Mod.4
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 57.8684 | 62.1993 | 143.0639 | 250.3719
60 | 28.8269 | 28.1787 | 110.3739 | 217.4283
130 | 16.0944 | 16.3574 | 93.0036 | 198.8842
210 | 9.4421 | 9.4845 | 83.2931 | 186.7163
265 | 4.0773 | 4.6735 | 70.7479 | 172.6886
335 | 1.5021 | 2.6804 | 60.9771 | 163.2837
395 | 0.21459 | 0.61856 | 42.4608 | 147.1307
510 | 0 | 0 | 33.8963 | 138.5228
630 | 0 | 0 | 28.4077 | 132.678