| EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Author: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Administrator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creation: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02/08/2024 8:28:35 AM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sample Name: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Area 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Notes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Image |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O K_ROI (56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AlK_ROI (55) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SiK_ROI (112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CaK_ROI (46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CuK_ROI (59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | kV: |  |  |  | 20 |  |  | Mag: |  |  |  | 46 |  |  | Takeoff: |  |  |  |  |  | 36 |  | Live Time(s): |  |  |  |  |  |  |  |  | 273.6 |  |  | Amp Time(µs): |  |  |  |  |  |  |  | 1.92 |  |  |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sum Spectrum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Element |  |  | Weight % |  |  |  | Atomic % |  |  | Net Int. |  |  |  |  |  | Error % |  |  |  |  | Kratio |  |  |  |  | Z |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O K |  |  | 42.56 |  |  |  | 59.73 |  |  | 5064.10 |  |  |  |  |  | 8.69 |  |  |  |  | 0.1070 |  |  |  |  | 1.0725 |  |  |  | 0.2344 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AlK |  |  | 15.57 |  |  |  | 12.96 |  |  | 6215.10 |  |  |  |  |  | 4.68 |  |  |  |  | 0.0965 |  |  |  |  | 0.9567 |  |  |  | 0.6417 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SiK |  |  | 21.53 |  |  |  | 17.21 |  |  | 8669.80 |  |  |  |  |  | 4.77 |  |  |  |  | 0.1336 |  |  |  |  | 0.9780 |  |  |  | 0.6321 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CaK |  |  | 14.10 |  |  |  | 7.90 |  |  | 3855.00 |  |  |  |  |  | 1.96 |  |  |  |  | 0.1234 |  |  |  |  | 0.9246 |  |  |  | 0.9352 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CuK |  |  | 6.23 |  |  |  | 2.20 |  |  | 637.00 |  |  |  |  |  | 2.52 |  |  |  |  | 0.0527 |  |  |  |  | 0.7905 |  |  |  | 1.0013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | kV: |  |  |  | 20 |  |  | Mag: |  |  |  | 46 |  |  | Takeoff: |  |  |  |  |  | 36 |  | Live Time(s): |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.6 |  |  | Amp Time(µs): |  |  |  |  |  |  |  | 1.92 |  |  |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phase: |  |  |  |  |  |  | O K/SiK/AlK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Element |  |  | Weight % |  |  |  | Atomic % |  |  | Net Int. |  |  |  |  |  | Error % |  |  |  |  | Kratio |  |  |  |  | Z |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O K |  |  | 64.60 |  |  |  | 78.69 |  |  | 3348.10 |  |  |  |  |  | 7.77 |  |  |  |  | 0.3136 |  |  |  |  | 1.0456 |  |  |  | 0.4642 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AlK |  |  | 6.75 |  |  |  | 4.88 |  |  | 549.00 |  |  |  |  |  | 7.48 |  |  |  |  | 0.0378 |  |  |  |  | 0.9315 |  |  |  | 0.5954 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SiK |  |  | 19.04 |  |  |  | 13.21 |  |  | 1776.40 |  |  |  |  |  | 5.28 |  |  |  |  | 0.1213 |  |  |  |  | 0.9520 |  |  |  | 0.6681 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CaK |  |  | 1.54 |  |  |  | 0.75 |  |  | 95.20 |  |  |  |  |  | 21.37 |  |  |  |  | 0.0135 |  |  |  |  | 0.8993 |  |  |  | 0.9519 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CuK |  |  | 8.07 |  |  |  | 2.47 |  |  | 183.80 |  |  |  |  |  | 9.75 |  |  |  |  | 0.0675 |  |  |  |  | 0.7679 |  |  |  | 1.0106 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | kV: |  |  |  | 20 |  |  | Mag: |  |  |  | 46 |  |  | Takeoff: |  |  |  |  |  | 36 |  | Live Time(s): |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2 |  |  | Amp Time(µs): |  |  |  |  |  |  |  | 1.92 |  |  |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phase: |  |  |  |  |  |  | Unallocated |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Element |  |  | Weight % |  |  |  | Atomic % |  |  | Net Int. |  |  |  |  |  | Error % |  |  |  |  | Kratio |  |  |  |  | Z |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O K |  |  | 64.87 |  |  |  | 77.56 |  |  | 574.60 |  |  |  |  |  | 13.69 |  |  |  |  | 0.2732 |  |  |  |  | 1.0403 |  |  |  | 0.4047 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AlK |  |  | 15.66 |  |  |  | 11.10 |  |  | 268.70 |  |  |  |  |  | 11.29 |  |  |  |  | 0.0938 |  |  |  |  | 0.9261 |  |  |  | 0.6432 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SiK |  |  | 12.17 |  |  |  | 8.29 |  |  | 210.80 |  |  |  |  |  | 9.74 |  |  |  |  | 0.0731 |  |  |  |  | 0.9465 |  |  |  | 0.6329 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CaK |  |  | 4.82 |  |  |  | 2.30 |  |  | 58.40 |  |  |  |  |  | 36.71 |  |  |  |  | 0.0420 |  |  |  |  | 0.8937 |  |  |  | 0.9595 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CuK |  |  | 2.47 |  |  |  | 0.74 |  |  | 11.50 |  |  |  |  |  | 70.34 |  |  |  |  | 0.0215 |  |  |  |  | 0.7625 |  |  |  | 1.0097 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | kV: |  |  |  | 20 |  |  | Mag: |  |  |  | 46 |  |  | Takeoff: |  |  |  |  |  | 36 |  | Live Time(s): |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.7 |  |  | Amp Time(µs): |  |  |  |  |  |  |  | 1.92 |  |  |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phase: |  |  |  |  |  |  | AlK/O K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Element |  |  | Weight % |  |  |  | Atomic % |  |  | Net Int. |  |  |  |  |  | Error % |  |  |  |  | Kratio |  |  |  |  | Z |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O K |  |  | 34.34 |  |  |  | 47.31 |  |  | 2161.90 |  |  |  |  |  | 8.25 |  |  |  |  | 0.1190 |  |  |  |  | 1.0760 |  |  |  | 0.3220 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AlK |  |  | 58.65 |  |  |  | 47.91 |  |  | 11095.20 |  |  |  |  |  | 3.14 |  |  |  |  | 0.4486 |  |  |  |  | 0.9586 |  |  |  | 0.7966 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SiK |  |  | 4.49 |  |  |  | 3.52 |  |  | 486.90 |  |  |  |  |  | 9.39 |  |  |  |  | 0.0195 |  |  |  |  | 0.9798 |  |  |  | 0.4441 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CaK |  |  | 1.89 |  |  |  | 1.04 |  |  | 194.20 |  |  |  |  |  | 5.91 |  |  |  |  | 0.0162 |  |  |  |  | 0.9253 |  |  |  | 0.9136 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CuK |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.22 |  |  | 26.90 |  |  |  |  |  | 30.98 |  |  |  |  | 0.0058 |  |  |  |  | 0.7899 |  |  |  | 1.0067 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | kV: |  |  |  | 20 |  |  | Mag: |  |  |  | 46 |  |  | Takeoff: |  |  |  |  |  | 36 |  | Live Time(s): |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  | Amp Time(µs): |  |  |  |  |  |  |  | 1.92 |  |  |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phase: |  |  |  |  |  |  | SiK/O K/CaK/AlK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Element |  |  | Weight % |  |  |  | Atomic % |  |  | Net Int. |  |  |  |  |  | Error % |  |  |  |  | Kratio |  |  |  |  | Z |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O K |  |  | 47.16 |  |  |  | 63.42 |  |  | 7827.40 |  |  |  |  |  | 8.90 |  |  |  |  | 0.1062 |  |  |  |  | 1.0586 |  |  |  | 0.2127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AlK |  |  | 9.56 |  |  |  | 7.63 |  |  | 6246.00 |  |  |  |  |  | 4.34 |  |  |  |  | 0.0622 |  |  |  |  | 0.9437 |  |  |  | 0.6803 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SiK |  |  | 25.07 |  |  |  | 19.20 |  |  | 17397.10 |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  | 0.1721 |  |  |  |  | 0.9646 |  |  |  | 0.7083 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CaK |  |  | 18.09 |  |  |  | 9.71 |  |  | 7635.80 |  |  |  |  |  | 1.83 |  |  |  |  | 0.1569 |  |  |  |  | 0.9114 |  |  |  | 0.9452 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CuK |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.04 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 33.32 |  |  |  |  | 0.0011 |  |  |  |  | 0.7786 |  |  |  | 1.0003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | kV: |  |  |  | 20 |  |  | Mag: |  |  |  | 46 |  |  | Takeoff: |  |  |  |  |  | 36 |  | Live Time(s): |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.3 |  |  | Amp Time(µs): |  |  |  |  |  |  |  | 1.92 |  |  |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phase: |  |  |  |  |  |  | CuK/O K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Element |  |  | Weight % |  |  |  | Atomic % |  |  | Net Int. |  |  |  |  |  | Error % |  |  |  |  | Kratio |  |  |  |  | Z |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O K |  |  | 2.33 |  |  |  | 8.55 |  |  | 533.70 |  |  |  |  |  | 9.80 |  |  |  |  | 0.0108 |  |  |  |  | 1.2989 |  |  |  | 0.3563 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AlK |  |  | 0.76 |  |  |  | 1.65 |  |  | 154.80 |  |  |  |  |  | 26.55 |  |  |  |  | 0.0023 |  |  |  |  | 1.1672 |  |  |  | 0.2593 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SiK |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.07 |  |  | 9.60 |  |  |  |  |  | 99.99 |  |  |  |  | 0.0001 |  |  |  |  | 1.1948 |  |  |  | 0.3653 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CaK |  |  | 0.19 |  |  |  | 0.28 |  |  | 67.10 |  |  |  |  |  | 35.43 |  |  |  |  | 0.0021 |  |  |  |  | 1.1382 |  |  |  | 0.8785 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CuK |  |  | 96.69 |  |  |  | 89.44 |  |  | 12100.80 |  |  |  |  |  | 1.91 |  |  |  |  | 0.9576 |  |  |  |  | 0.9897 |  |  |  | 1.0003 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | kV: |  |  |  | 20 |  |  | Mag: |  |  |  | 46 |  |  | Takeoff: |  |  |  |  |  | 36 |  | Live Time(s): |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.7 |  |  | Amp Time(µs): |  |  |  |  |  |  |  | 1.92 |  |  |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phase: |  |  |  |  |  |  | AlK/SiK/O K/CaK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Element |  |  | Weight % |  |  |  | Atomic % |  |  | Net Int. |  |  |  |  |  | Error % |  |  |  |  | Kratio |  |  |  |  | Z |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O K |  |  | 41.43 |  |  |  | 57.20 |  |  | 4374.20 |  |  |  |  |  | 9.06 |  |  |  |  | 0.0962 |  |  |  |  | 1.0665 |  |  |  | 0.2178 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AlK |  |  | 21.11 |  |  |  | 17.28 |  |  | 8843.00 |  |  |  |  |  | 4.18 |  |  |  |  | 0.1429 |  |  |  |  | 0.9508 |  |  |  | 0.7055 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SiK |  |  | 21.18 |  |  |  | 16.65 |  |  | 8111.90 |  |  |  |  |  | 4.95 |  |  |  |  | 0.1301 |  |  |  |  | 0.9719 |  |  |  | 0.6300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CaK |  |  | 15.77 |  |  |  | 8.69 |  |  | 4096.60 |  |  |  |  |  | 2.25 |  |  |  |  | 0.1365 |  |  |  |  | 0.9184 |  |  |  | 0.9355 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CuK |  |  | 0.50 |  |  |  | 0.18 |  |  | 50.90 |  |  |  |  |  | 26.83 |  |  |  |  | 0.0044 |  |  |  |  | 0.7845 |  |  |  | 1.0006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EDAX TEAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Page |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | kV: |  |  |  | 20 |  |  | Mag: |  |  |  | 46 |  |  | Takeoff: |  |  |  |  |  | 36 |  | Live Time(s): |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.9 |  |  | Amp Time(µs): |  |  |  |  |  |  |  | 1.92 |  |  |  | Resolution:(eV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phase: |  |  |  |  |  |  | O K/AlK/SiK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | eZAF Smart Quant Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Element |  |  | Weight % |  |  |  | Atomic % |  |  | Net Int. |  |  |  |  |  | Error % |  |  |  |  | Kratio |  |  |  |  | Z |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O K |  |  | 85.15 |  |  |  | 91.32 |  |  | 3080.40 |  |  |  |  |  | 5.82 |  |  |  |  | 0.5500 |  |  |  |  | 1.0159 |  |  |  | 0.6358 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AlK |  |  | 7.10 |  |  |  | 4.52 |  |  | 300.20 |  |  |  |  |  | 7.06 |  |  |  |  | 0.0394 |  |  |  |  | 0.9031 |  |  |  | 0.6112 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SiK |  |  | 5.09 |  |  |  | 3.11 |  |  | 246.30 |  |  |  |  |  | 5.95 |  |  |  |  | 0.0321 |  |  |  |  | 0.9228 |  |  |  | 0.6805 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CaK |  |  | 2.15 |  |  |  | 0.92 |  |  | 70.20 |  |  |  |  |  | 10.56 |  |  |  |  | 0.0190 |  |  |  |  | 0.8705 |  |  |  | 0.9906 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CuK |  |  | 0.51 |  |  |  | 0.14 |  |  | 6.70 |  |  |  |  |  | 61.07 |  |  |  |  | 0.0047 |  |  |  |  | 0.7419 |  |  |  | 1.0146 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |